西南林业大学采购项目询价表

项目名称：留学生公寓门禁系统项目                        预算金额：47630元

| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 投标产品 品牌型号 | 投标产品 参数偏离情况 | 投标产品厂家名称 | 报价单价 （元） | 报价 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人行摆闸单机芯 |  | 1、材质:SUS304不锈钢 2、红外：6对 3、外尺寸：1400*1800*980mm 4、箱体激光切割加工; 5、精焊，精磨工艺; 6、表面原厂拉丝； 7、红外防夹保护； 8、非法闯入红外报警； 9、刷卡开闸反向逆行报警； 10、品牌无刷电机+机芯高强度轴承钢+氧化处理 11、精美防撞夹头设计，LED指示灯 12.品牌电源 13.主控板配专用防尘罩+标准线槽+电源盒 14.支持双向通行，模式可自由切换 亮点：箱体采用国际出口焊接标准、人工精细打磨处理、内置电控线路部分采用标准工业级线槽布局固定、工业级无刷电机超静音运行、整机电控部分均采用一线品牌零部件。 15.需和学校现有宿管系统和进出分析系统无缝对接，并承担由此产生的对接费用及第三方接口费 | 2 | 台 |  |  |  |  |  | 最终结算设备数量按实际需求为准。 |
| 2 | 人行摆闸双机芯 |  | 1、材质:SUS304不锈钢 2、红外：6对 3、外尺寸：1400*1800*980mm 4、箱体激光切割加工; 5、精焊，精磨工艺; 6、表面原厂拉丝； 7、红外防夹保护； 8、非法闯入红外报警； 9、刷卡开闸反向逆行报警； 10、品牌无刷电机+机芯高强度轴承钢+氧化处理 11、精美防撞夹头设计，LED指示灯 12.品牌电源 13.主控板配专用防尘罩+标准线槽+电源盒 14.支持双向通行，模式可自由切换 亮点：箱体采用国际出口焊接标准、人工精细打磨处理、内置电控线路部分采用标准工业级线槽布局固定、工业级无刷电机超静音运行、整机电控部分均采用一线品牌零部件。 15.需和学校现有宿管系统和进出分析系统无缝对接，并承担由此产生的对接费用及第三方接口费 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 人脸识别终端 |  | 1、采用200万高清双目广角宽动态红外摄像头，具备人体感应自动补光和活体检测 2、人脸屏幕尺寸：8寸 3、人脸库支持50000 4、具有二维码在线解码认证和离线解码功能 5、设备与平台人脸数据及权限实时同步，人脸比对记录实时上传 6、支持识别多种卡片（如MI卡 、Desfire卡、CPU卡、HID卡等） 7、支持脱机和联机人脸注册 8、设备具备防照片攻击、防视频攻击，采用活体检测 9.需和学校现有宿管系统和进出分析系统无缝对接，并承担由此产生的对接费用及第三方接口费 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 通行抓拍一体机 |  | 需和学校现有宿管系统和进出分析系统无缝对接，并承担由此产生的对接费用及第三方接口费 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | M1卡 |  | S50 | 100 | 张 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 读卡器 |  | 1、工作频率：13.56MHz 2、卡片类型：支持符合IS014443 TypeA的非接触卡 3、PSAM卡槽：内置2个PSAM卡槽 4、供电：USB供电 5、状态提示：RGB全彩指示灯 6、PC机通信协议：HID设备USB(2.0)，即插即用，无需驱动 7、支持功能：刷卡、扫码 8、扫描角度：±60° ，±40°，360° （左右、前后、转动 ） 9、解码类型：QR码 （二维码） 10、尺寸：103*93*84mm. 11、需和学校现有宿管系统和进出分析系统无缝对接，并承担由此产生的对接费用及第三方接口费 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 通行管理主机 |  | 1、操作系统：安卓7.1及以上 2、芯片：不低于RK3399 3、CPU：不低于2核A72+4核A53，主频2.0G 4、内存：不低于2G LPDDR4 5、存储：不低于8G EMMC 6、GPU：支持4K视频播放 7、接口：支持1000M网口、WIFI连接、支持USB、Micro、HDMI、蓝牙 8、遥控：支持红外线模块（可以通过红外线遥控器控制） 9、供电：支持POE 10、指示灯：电源指示灯及网络状态灯 11、需和学校现有宿管系统和进出分析系统无缝对接，并承担由此产生的对接费用及第三方接口费 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同签署生效后10个日历天内完成本项目的交货并验收合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：